·第一章

1.比体积：v=Vm

2.真空度pv=pb-p，表压pe=p-pb

3.pv=RgT，其中Rg=RM

第二章

1.热力学第一定律：

闭口系：q=∆u+w

闭口系、可逆：q=∆u+12pdv

稳定流动：q=∆h+12∆c2+g∆z+wnet=∆h+wt

稳定流动、可逆：q=∆h-12vdp

2.透平机械：

蒸汽机、汽轮机：q=0,wnet=-∆h>0

压缩机：wnet=-∆h<0

换热设备：wnet=0,q=∆h

绝热节流过程（阀门）：q=0,∆ws=0,∆h=0

喷管：-∆h=12∆c2

第三章

1.卡诺循环：Q1Q2=T1T2

热机效率ηc=1-T2T1，制冷系数ε=T2T1-T2，供暖系数ε'=T1T1-T2

2.克劳修斯不等式：δQT≤0

熵：∆s=s2-s1=12δqT

熵产：δsg=ds-δQT≥0，熵流：dsf=δQT

3.最大有用功：

闭系：Wu,max=U+p0V-T0S-(U0+p0V0-T0S0)

开系：Wu,max=H-T0S-(H0-T0S0)

能损：δwl=T0δsg

第四章

1.T=(∂u∂s)v，p=-(∂u∂v)s

2.麦克斯韦关系：(∂s∂v)T=(∂p∂T)v，(∂s∂p)T=-(∂V∂T)p

3.比热：cv=(∂u∂T)v，cp=(∂h∂T)p，绝热节流系数：μJ=(∂T∂p)h

4.第一ds关系：ds=cvTdT+(∂p∂T)vdv

第二ds关系：ds=cpTdT-(∂v∂T)pdp

第一du关系：du=cvdT+(T∂P∂tv-p)dv

第二dh关系：dh=cpdT+(v-T(∂v∂T)p)dp

5.∂cv∂vT=T∂2p∂T2v，∂cp∂pT=-T∂2v∂T2p，

cp-cv=T∂p∂Tv∂v∂Tp=Tvαv2κT，其中αv=1v(∂v∂T)p，κT=-1v(∂v∂p)T

μJ=1cp(T∂v∂Tp-v)

第五章

1.理想气体方程：pV=nRT=mRgT，pv=RgT，pVm=RT

2.理想气体热系数：αv=1T，κT=1p，β=1T，μJ=0

理想气体的定压比热和定容比热是温度的单值函数

迈耶公式：cp-cv=Rg，Cp,m-Cv,m=R

3.热力学能：du=cvdT，焓：dh=cpdT，

熵：ds=cvdTT+Rgdvv=cpdTT-Rgdpp

平均比热容（温度的单位为摄氏度）：

cp|t1t2=∆ht2-t1=cp|0t2t2-cp|0t1t1t2-t1，cv|t1t2=∆ut2-t1=cv|0t2t2-cv|0t1t1t2-t1

4.范德瓦尔斯方程：p=RTVm-b-aVm2

第六章

1.T-s图将蒸汽状态分为了五块，左曲线上为饱和液，右曲线为饱和气，曲线左侧为未饱和液体，右侧为过热蒸汽，中间为湿蒸汽。曲线顶点为临界温度Tc

2.等压线在T-s图上表示为三折线，分为加热阶段、气化阶段和过热阶段三个阶段，中间段为平台，温度为ts保持不变

3.求解气体状态参数：根据压力求解饱和蒸汽的ts,v',v'',s',s'',h',h''等参数，判断蒸汽状态。

如在湿蒸汽区则利用公式x=v-v'v''-v'=s-s's''-s'=h-h'h''-h'，

也可利用tss-s'=h-h'

如在过热蒸汽区则利用线性内插

第七章

1.混合物的熵：sT,p=wisi(T,pi)

2.相对湿度φ=pvps，pv对应下的是露点温度，ps对应下的是环境温度

3.含湿量d=0.622pvpa=0.622pvp-pv

4.湿空气的焓：h=1.005t+d(2501+1.86t)（t单位为摄氏度）

5.湿空气过程（可以根据h-d图来求解）

（1）加热过程：d不变，h增大

（2）冷却去湿过程：q=h1-h2-(d1-d2)hw

（3）绝热加湿：湿度增加，温度降低，焓保持不变

（4）绝热混合

q1+q2=q3，q1d1+q2d2=q3d3，q1h1+q2h2=q3h3

第八章

1.对于多变过程：

（1）特征：pvn=常数

（2）状态变化：Tvn-1=常数，pTn1-n=常数

du=cvdT，dh=cpdT，

ds=cvdTT+Rgdvv=cpdTT-Rgdpp=cvdpp+cpdvv

（3）能量转化：w=pdv=p1v1n-11-p2p1n-1n=Rgn-1(T1-T2)

wt=nw，q=n-γn-1cvT2-T1=cn(T2-T1)

（4）补充公式：cp-cv=Rg，cpcv=γ，cp=γγ-1Rg，cv=1γ-1Rg

2.变化过程图像：顺时针旋转依次得到n=0,1,γ,∞

第九章

1.连续性方程：dAA+dcfcf-dvv=0

2.稳定流动方程：∆q=∆h+12∆cf2+g∆z+wnet=∆h-vdp

3.定熵流动：h+12cf2=const，cfdcf=-vdp

声速：p=γRgT，马赫数：Ma=cfc，dAA=(Ma2-1)dcfcf

4.喷管：截面积最小处（喉部）为临界状态Ma=1

滞止截面：h*=h1+12cf12，定义vcr=pcrp*=0.528双=0.546三

若pBp*≥vcr，则使用渐缩喷管，若pBp*<vcr，则使用缩放喷管

临界截面（喉部）速度：cf,cr=2γγ+1p*v*

最大流量：qm,max=A2γγ+1(2γ+1)2γ-1p*v*

5.喷管效率：ηN=cf2'2cf22=φ2

第十章

1.压缩过程可视为开系，所需外界功为vdp

2.绝热压缩：Wt=γγ-1p1V1(1-(p2p1)γ-1γ)

多变压缩：Wt=nn-1p1V1(1-(p2p1)n-1n)

定温压缩：Wt=p1V1lnp2p1

3.有摩擦时，绝热效率ηC,s=WtWt'=H1-H2H1-H2'=T2-T1T2'-T1

4.有余隙容积时，容积效率ηV=V1-V4V1-V3，计算公式应代入有效容积

5.多级压缩：在p-v图上表现为在两条等温线之间按多变过程、平台往复逐渐上升，耗功最少时，增压比π=zπtot，

此时每一级耗功量相等为nn-1p1V1(1-πn-1n)

第十一章（记忆图像）

1.朗肯循环：

1-2为汽轮机中绝热膨胀，对外做功wT=h1-h2

2-3为冷凝器中定压（定温）放热，放热量q2=h2-h3

3-4为水泵中绝热压缩，外界对其做功为wP=h4-h3

4-1为锅炉中定压吸热，吸热量为q1=h1-h4

2.热效率ηt=wq1=wT-wPq1=h1-h2-(h4-h3)h1-h4

功比rw=wwT=wT-wPwT=h1-h2-(h4-h3)h1-h2

气耗率：d=3600w

相对内效率：ηT=w'w

3.再热循环：由两个循环12’341和AB2’2A拼接而成

效率：ηt=wq1=(h1-hB)+(hA-h2)h1-h4+(hA-hB)

4.回热循环：

（1）先在循环图上标数字，之后在T-s图上标出数字

（2）由等温升原则得出中间温度

（3）由温度和干度x=0可以查得压力

（4）换热器列方程组计算各级抽汽系数，换热器有两种

对于表面式：α1h1-h3+α2h2-h4=0

对于混合式：α1h1+α2h2=(α1+α2)h3

（5）计算循环功：w=h1-αAhA-…

（6）计算吸热量：q1=h1-h最终

第十二章（记忆图像）

1.燃气轮机内的循环：

1-2：绝热压缩，耗功wC=cP(T2-T1)

2-3：定压膨胀，吸热q1=cP(T3-T2)

3-4：绝热膨胀，做功wT=cP(T3-T4)

4-1：定压压缩，放热q2=cP(T4-T1)

η=1-q2q1

2.定义增压比为π=p2p1，升温比τ=T3T1

3.有不可逆因素的循环ηT=T3-T4T3-T4tz，ηCs=T2t-T1T2-T1

4.内燃机混合加热循环：1-2绝热压缩，2-3定容吸热，3-4定压吸热，4-5绝热膨胀，5-1定容放热

定义压缩比ε=v1v2，定容升压比λ=p3p2，定压预胀比ρ=v4v3

T2=T1εγ-1,T3=T1λεγ-1,T4=T1λρεγ-1,T5=T1λργ

q2=cvT1(λργ-1)，q1=cvT1εγ-1(λ-1+γλ(ρ-1))

当λ=1时变为定压加热循环（狄塞尔循环）

当ρ=1时变为定容加热循环（奥托循环）

第十三章（记忆图像）

1.COP=收益付出

2.制冷系数ε=q2w=q2q1-q2

3.空气制冷循环：

1-2：膨胀机中定熵膨胀

2-3：冷藏室中定压吸热

3-4：压缩机中定熵压缩

4-1：冷却器中定压放热

q2=cp(T3-T2)，q1=cp(T4-T1)，ε=T2T1-T2，T1T2=T4T3=(p1p2)γ-1γ

4.蒸气制冷循环：

1-2：节流阀中节流

2-3：蒸发器中定压吸热

3-4：压缩机中绝热压缩

4-1：冷凝器中定压放热

w=h4-h3，q2=h3-h2，ε=q2w=h3-h2h4-h1

第十四章

1.定容反应QV=∆U，定压反应QP=∆H

2.基尔霍夫定律∆H=∆H0+∆Hre+∆Hpr

3.反应最大功：定温定容反应为-∆F，定温定压反应为-∆G